鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院    所属实验室：显微形态室     存放地点：生物楼320室

| 仪器名称 | 细胞遗传工作站 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2002057200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | DMLB | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 313650 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  |
| 出厂日期 | 2002-10-1 | 生产厂家 |  | 德国来卡 |  |  |
| 管 理 人 | 王爱兰 | 联系电话 |  | 13906384310 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 150/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、由专门高性能应用软件组成 2、具有图像处理和测量功能的应用件 |  |  | 功能与使用范围： 1、核型配对，或复杂的CGH图像栈的采集。 2、FISH 试验研究。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章