鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 教育科学学院 所属实验室：认知神经科学实验室 存放地点：210

| 仪器名称 | 脑电仪 | 国 别 |  | 美国 | 资产编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | SynAmps2 | 规 格 |  | 128导 |  |  |
| 单 价 | 1165235元 | 附件金额 |  | 23812.5元 | 设备总价 | 1189047.5元 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 美国neuroscan公司 |  |  |
| 管 理 人 | 张明浩 | 联系电话 |  | 15266568936 | 电子邮箱 | hellohao2004@163.com |
| 收费标准 |  |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、E-PRIME 2、显示器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： A/D Resolution：24 Bit ； 输入阻抗：10 GOhms ； 共模抑制比（CMRR）：110 dB ； 输入噪声（Input Noise.）：<0.5uV RMS DC to 200Hz，<1.5uV RMS ； 带宽（Bandwidth）：DC ～ 3500 Hz ； - 低通滤波（最大值）：-3 dB（3500 Hz），single pole ； - 高通滤波（最小值）：DC 或 -3 dB（0.05 Hz），single pole ； |  |  | 功能与使用范围： 1、、EEG/ERP数据采集 2、EEG/ERP数据分析 |  |  |  |

负责人：                                填表人：张明浩

单位盖章