鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：化学与材料科学学院所属实验室：高分子材料实验室存放地点：化学楼222

| 仪器名称 | 原子吸收分光光度计 | 国 别 |  | 澳大利亚 | 资产编号 |  | 1996075400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 932B | 规 格 |  | 波长范围：190.0nm ～ 900.0nm |  |  |  |
| 单 价 | 375902.85 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 |  | 375902.85 |
| 出厂日期 | 1996.10 | 生产厂家 |  | 澳大利亚GBC公司 |  |  |  |
| 管 理 人 | 徐强 | 联系电话 |  | 13220935211 |  | 电子邮箱 | xuq881@yahoo.com.cn |
| 收费标准 | 100-300/元素 |  |  | 6681172 |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、空气-乙炔火焰； 2、石墨炉； 3、Li,Na,K,Rb,Cs,Mg,Ca,Cr,Mn, Fe,Co, Ni,Cu,Zn, Ag,Au, Pt,Pd, Cd,Hg,Pb,Sb,Bi,In空心阴极灯。 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、波长范围：190.0nm ～ 900.0nm； 2、空气-乙炔火焰法一般测到 mg/L (ppm)数量级浓度； 3、石墨炉法一般可测到μg/L（ppb） 数量级浓度。 |  |  | 功能与使用范围： 1、用于冶金、地质、采矿、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境检测等方面的微痕量金属元素分析。 |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：任淑华

单位盖章