鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 交通学院   所属实验室：机电一体化实验室 存放地点：西4#623

| 仪器名称 | 车、钻、磨通用测力计 | 国 别 |  |  | 资产编号 | 201057507 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | SDC-C4F | 规 格 |  | 应变式 |  |  |
| 单 价 | 162000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 162000 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 北京航空航天大学 |  |  |
| 管 理 人 | 冯宝福 | 联系电话 |  | 6693703 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 30元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、测力传感器、计算机 2、FS21-4A直流应变放大器 3、模 / 数转换板（ A/D Board ， 1216K2 ） |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、测量范围：Fx、Fy：0-1500N，Fz：0-3000N；分辨率：Fx、Fy：2.5N，Fz：5.0N；固有频率：Fx、Fy：3.0，Fz：5.0；分力干扰：不大于2％ 2、 3 |  |  | 功能与使用范围： 1、数据采集（每秒可达8000点）、回放、动态显示、均值计算、回归分析、功率谱分析等 2、 3 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章