鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院 所属实验室：先进工程材料及分析实验室 存放地点：修理厂105

| 仪器名称 | 真空热压炉 | 国 别 |  |  | 资产编号 | 2012400400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | ZT-40-20Y | 规 格 |  | 40kw 20T |  |  |
| 单 价 | 187000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 187000 |
| 出厂日期期 | . | 生产厂家 |  | 上海晨华 |  |  |
| 管 理 人 | 孙军龙 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 40元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、电气控制系统 2、真空、冷却系统 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、额定功率40KW、额定温度2000度 2、最大压力20T 3工作室尺寸Φ160*160 4电源380V三相50HZ |  |  | 功能与使用范围： 1、可供金属化合物、陶瓷、无机化合物纳米材料等热压烧结 2、 3 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章