鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院  所属实验室：电子显微镜实验室    存放地点：6-115

| 仪器名称 | 冷冻干燥机 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2003584605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | JFD-310 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 102，000元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 102，000元 |
| 出厂日期 | 2003-02-19 | 生产厂家 |  | JEOL |  |  |
| 管 理 人 | 王艳杰 | 联系电话 |  | 4920981 | 电子邮箱 | Wangyanjie_2002@163.com |
| 收费标准 | 60元/小时 |  |  |  | QQ号 | 75017719 |
| 主要附件： |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、温度控制范围：-10℃——+30℃ 2、极限压强：2Pa |  |  | 功能与使用范围： 1、用于扫描电子显微镜样品的冷冻干燥处理。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：王艳杰

单位盖章