鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院    所属实验室：电动汽车实验室  存放地点：修理厂103

| 仪器名称 | 电动机测功机 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2013070103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | PCG250 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 1461500 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 1461500 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 洛阳普莱德电气有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 姚琛 | 联系电话 |  | 17853598822 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 290元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、变频器安装控制柜 2、直流电源单元 3、功率分析仪 4、负载电机 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、额定功率250KW 2、额定转速1500r/min 3、额定扭矩,1590N.m 4、峰值转速6000r/min |  |  | 功能与使用范围： 1、自动完成电机转矩特性试验中要求的电机加载过程 2、自动完成加载期间的相关参数的监测 3、自动输出电机转矩和效率试验要求的测试结果 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章