鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：物理与光电工程学院 所属实验室：应用物理实验室 存放地点：北教1#415

| 仪器名称 | 付立叶红外光谱仪 | 国 别 |  | 美国 | 资产编号 | 2005171504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | Tensor 37 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 35.5万 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 35.5万 |
| 出厂日期期 | 2005 | 生产厂家 |  | 美国Bruker公司 |  |  |
| 管 理 人 | 张志峰 | 联系电话 |  | 13853513709 | 电子邮箱 | zhfzhang@126.com |
| 收费标准 |  |  |  | 15563863599 | QQ号 | 31809930 |
| 主要附件： 1、无 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、光谱范围：12,800-4000 cm-1； 2、分辨率：优于2 cm-1； 3、波数精度：优于0.01 cm-1 4、透光率精度：优于0.1%T |  |  | 功能与使用范围： 1、常规分析 2、产品质量监控 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章