鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院         所属实验室：色谱分析室

存放地点：理科实验大楼C301

| 仪器名称 | 荧光检测器 | 国 别 | 美国 | 资产编号 | 2011881308 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 1200 | 规 格 |  |  |  |
| 单 价 | 119500 | 附件金额 | 0 | 设备总价 | 119500元 |
| 出厂日期期 | 2011.3.31 | 生产厂家 | Agilent 公司 |  |  |
| 管 理 人 | 明永飞 | 联系 电话 | 15589539898 | 电子邮箱 | mingyf@163.com |
| 收费标准 | 与色谱仪配套使用，无法单独收费。 |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 无 |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、多信号荧光检测器，带有快速在线扫描和光谱数据分析功能 2、脉冲频率：单一信号模式为296Hz，光谱模式为74Hz； 3、激发单色器范围：200-700nm，带宽：20nm；发射单色器范围：280-900nm； 4、激发或发射光谱扫描速度为28ms/每个数据点 |  | 功能与使用范围： 1、与液相色谱仪配套使用，进行具有荧光性物质的高灵敏检测 2、相关物质荧光光谱的扫描 3、可广泛应用于药物有效成分、食品添加剂和环境污染物等的高灵敏的分析检测。 |  |  |  |

负责人：王晓安                        填表人：明永飞

单位盖章