鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 物理学院            所属实验室：原子与分子物理山东省重点实验室              存放地点：物理楼415室

| 仪器名称 | 傅立叶红外光谱仪 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 |  | 2005171504 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | Tensor 37 | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
| 单 价 | 36万 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  | 36万 |  |
| 出厂日期 | 2005-12-26 | 生产厂家 |  | 德国Bruker公司 |  |  |  |  |
| 管 理 人 | 张志峰 | 联系电话 |  | 13853513709 |  | 电子邮箱 |  | zhfzhang@gmail.com |
| 收费标准 | 100元/件 |  |  |  |  | QQ号 |  |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、分辨率0.5cm-1； 2、信躁比优于32000:1； |  |  | 功能与使用范围： 测量各类无机物、有机物、聚合物等样品的远、中、近红外光谱。 |  |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：王美山

单位盖章