鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：化学与材料科学学院所属实验室：高分子材料实验室存放地点：化学楼 220

| 仪器名称 | 核磁共振 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2001431500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | JNM-MY60 | 规 格 |  | 灵敏度：≥40；分辨率：≤0.4Hz |  |  |
| 单 价 | 535500 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 535500 |
| 出厂日期 | 2001.12 | 生产厂家 |  | 日本JEOL公司 |  |  |
| 管 理 人 | 刘春萍 | 联系电话 |  | 13001610198 | 电子邮箱 | Chemlcp@sina.com |
| 收费标准 | 60元/样品 氘代试剂10元 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 无 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、灵敏度：≥40 2、分辨率：≤0.4Hz 3、旋转边带：≤4% 4、900脉冲宽度：≤15μs |  |  | 功能与使用范围： 1、测定有机化合物分子中的质子 2、测定实验合成产物 3、测定简单有机分子的结构。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：任淑华

单位盖章