鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院    所属实验室：毛细管电泳和液相色谱仪室 存放地点：6-312

| 仪器名称 | 毛细管电泳系统 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2006945204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | G1600AX | 规 格 |  | 台 |  |  |
| 单 价 | 381910.00 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 381910.00 |
| 出厂日期 | 2006 | 生产厂家 |  | 安捷伦公司 |  |  |
| 管 理 人 | 王晓安 | 联系电话 |  | 6681053 | 电子邮箱 | wangxiaoan@163.com |
| 收费标准 | 300元/样本（自备标样） |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、计算机 2、打印机 3、氮气钢瓶 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、电压电流范围：0～±30Kv,电流：0～300µA； 2、功率：0～6W可调。 3、压力调整范围：0～50,000mbar.s 4、具有48位的样品盘，可以任意位置进行样品分析。 5、毛细管长度：33～8.5cm。 6、检测器：二极管阵列检测器，使电泳仪具有优良的定性和定量分析灵敏度、线性检测范围和全波长光谱检测功能，波长范围为200～600nm，波长精密度为＜1nm。 7、响应时间：0.1～20秒 |  |  | 功能与使用范围： 毛细管电泳技术可检测多种样品，如血清、血浆、尿样、脑脊液、红细胞、体液或组织及其实验动物活体实验；且可分离分析多种组分，如核酸/核苷酸、蛋白质/多肽/氨基酸、糖类/糖蛋白、酶、碱氨基酸、微量元素、小的生物活性分子等的快速分析，以及DNA序列分析和DNA合成中产物纯度测定等，甚至可用于碱性药物分子及其代谢产物、无机及有机离子/有机酸、单细胞分析、药物与细胞的相互作用和病毒的分析，如在缓冲液中加入表面活性剂则可用于手性分离中性化合物。 毛细管电泳技术不仅在基础科学中得到广泛应用，在临床医学等领域的应用也有较多应用。如临床疾病诊断、临床蛋白分析、临床药物监测、代谢研究、病理研究、同工酶分析、PCR产物分析、DNA片段及序列分析等。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章