鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：                 所属实验室：              存放地点：

| 仪器名称 | 流式细胞仪 | 国 别 |  | 美国 | 资产编号 |  | 2005263200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | FACSCa1ibur | 规 格 |  | 无 |  |  |  |  |
| 单 价 | 599250.00 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  |  |  |
| 出厂日期 | 2005-05-09 | 生产厂家 |  | 美国BD公司 |  |  |  |  |
| 管 理 人 | 王宜艳 | 联系电话 |  | 13220935840 |  | 电子邮箱 |  | yiyanwang@163.com comcom |
| 收费标准 | 200元/小时 |  |  | 6681053 |  | QQ号 |  |  |
| 主要附件： 1、计算机 2、变压器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、488nm氩离子激光器 2、FL1 PMT荧光光谱峰值在绿色范围（波长515-545nm） 3、FL2 PMT荧光光谱峰值在橙红色范围（波长564-606nm） 4、FL3PMT荧光光谱峰值落深红色范围（波长>650nm） |  |  | 功能与使用范围： 1、供流式分析的样品是单细胞悬浮液，样品浓度一般为1×106个/ml。 2、用于单细胞样品的荧光染色后的检测。 3、可用于免疫荧光检测、倍性分析等。 |  |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：王宜艳

单位盖章