鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院  所属实验室：毛细管电泳和液相色谱仪室 存放地点：6-312

| 仪器名称 | 高效液相色谱仪 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2006945104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | LC1100 | 规 格 |  | 套 |  |  |
| 单 价 | 408000.00 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 408000.00 |
| 出厂日期 | 2006 | 生产厂家 |  | 安捷伦公司 |  |  |
| 管 理 人 | 王晓安 | 联系电话 |  | 6681053 | 电子邮箱 | wangxiaoan@163.com |
| 收费标准 | 500元/样本（自备标样） |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、UPS电源 2、计算机 3、打印机 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、四元泵：0.001-10ml/min 2、标准自动进样器 样品瓶容量：可达100个（2ml *100） 进样量： 0.1-100ml 3、二极管阵列检测器（DAD） 波长范围：190-950nm（双灯源） 4、柱温箱 温度范围：室温下10度至80度 真空在线脱气机 5、化学工作站 |  |  | 功能与使用范围： 高效液相色谱理论上可以分离测定自然界中80%以上的物质，应用非常广泛，目前，HPLC在有机化学、生化、医学、药物临床、化工、食品卫生、环保监测、商检和法检等方面都有广泛的用途，可以从一些复杂的混合物中排除干扰物质，并分析其中微量成分。高效液相色谱为食品成分的分析和定量提供了迅速可靠的途径，可定量分析食品中蛋白质、脂肪、碳水化合物和维生素等含量。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章