鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院    所属实验室：显微形态室     存放地点：生物楼320室

| 仪器名称 | 组织切片机 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2001416200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | CM1100 | 规 格 |  | S94024 |  |  |
| 单 价 | 107950 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  |
| 出厂日期 | 2001-12-1 | 生产厂家 |  | 德国莱卡公司 |  |  |
| 管 理 人 | 王爱兰 | 联系电话 |  | 13906384310 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 100元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1全封闭切片机,手轮可锁定在上位 2无论切微小的活检组织还是大标本都得心应手 强劲制冷系统确保厢室温度从室温冷却至－20°C只需1.5小时 3速冻点可放置两个样本头，样本头直径20 mm 可自动或手动除霜，除霜时间持续15分钟。自动除霜可编程设定，可靠并持久防止结霜。 |  |  | 功能与使用范围： 1切片厚度2 - 20 µm，以2µm的精度递进。 2 厢室温度可随意设定在0－-30°C之间 3 垂直最大切片幅度46 mm， 4 切片厚度可达3-4 µm |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章