鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：           所属实验室：机电一体化实验室  存放地点：北20#625

| 仪器名称 | 三维立体数控研究平台 | 国 别 |  |  |  | 资产编号 |  | 2014173310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | MT3040JD | 规 格 |  |  |  |  |  |  |
| 单 价 | 127300 | 附件金额 |  |  |  | 设备总价 |  | 127300 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 青岛玛腾数控技术有限公司 |  |  |  |  |
| 管 理 人 | 李武斌 | 联系电话 |  | 18563811525 | 电子邮箱 |  | 277481485@qq.com |  |
| 收费标准 | 38元/小时 |  |  |  | QQ号 |  | 277481485 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、集成了EtherCAT总线主站解决方案, 可实时控制多达64个轴。 2、开发系统采用完全支持IEC61131-3标准的OtoStudio编程环境。 3、客户可以根据产品功能需求，选择不同厂家生产的各种功能的EtherCAT模块，快速搭建各种应用系统。 |  |  | 功能与使用范围： 本平台主要用于三维数控系统控制程序开发验证，其控制系统也可用于多维数控系统、多轴机器人控制系统的开发验证。 |  |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章