鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：化学与材料科学学院所属实验室：高分子材料实验室存放地点：化学楼223

| 仪器名称 | 液相色谱仪 | 国 别 |  | 美国 | 资产编号 | 1996009500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | WATERSTM510 | 规 格 |  | 510HPLC |  |  |
| 单 价 | 224006.30 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 224006.30 |
| 出厂日期 | 1996.01 | 生产厂家 |  | 美国Waters公司 |  |  |
| 管 理 人 | 姜华 | 联系电话 |  | 13220935159 | 电子邮箱 | jhlyhome@126.com |
| 收费标准 | 200元/样（样品不需前处理，单只样品分析加收以上费用100%，两只样品分析加收以上费用50%）；复杂样品视难易程度和分析要求而定；自带色谱柱，100元/小时。 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 无 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、高压输液泵：流量设定范围0.1ml/min-9ml/min；流量稳定性误差：不大于2%；流量设定值误差：不大于5%；最高输出压力：40Mpa 2、紫外检测器：波长范围：190-400nm；波长准确度：±0.5nm；基线噪声：≤1×10-4AU（254nm）；基线漂移：≤1×10-3AU（254nm） |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于各种无机离子和各种化合物的分离测定。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：任淑华

单位盖章