鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院      所属实验室：              存放地点：西区4#216室

| 仪器名称 | 三坐标测量仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2008505007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | HIT7106C | 规 格 |  | 700*1000*600MM |  |  |
| 单 价 | 447400 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 447400 |
| 出厂日期 | 2008.11.10 | 生产厂家 |  | 济南德仁三坐标测量机有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 曲世伟 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 40元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、PH10M自动测头 2、TP20探测模块测座 3、TP20标准测力模块 4、手持单元 5、PHC10-2探头控制箱 6、M2成套测针 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、测量范围XYZ 700*1000*600mm 2、分辨率0.0005mm 3、准确度Volumetric（E，U3） 2.5+（L/300）μm 4、压缩空气及空气消耗量5kg/cm3, 25NL/min 5、被测物允许重量≤1000kg |  |  | 功能与使用范围： 1、三坐标测量机可以对复杂的形象（如机器加工的零件或机械要素的尺寸、角度、形状、表面粗糙度等与作为单位使用的其他量进行比较的工作）进行快速精密测量。 2、 3 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章