鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院      所属实验室：工程力学实验室   存放地点：西区2#110

| 仪器名称 | 微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2007651106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | WAW-600L | 规 格 |  | 600KN |  |  |
| 单 价 | 172000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 172000 |
| 出厂日期 | 2007-09 | 生产厂家 |  | 济南试金集团有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 周庆坡 | 联系电话 |  | 0535-6696121 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 80元/根 |  |  | 13220948409 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、主油源 2、夹紧油源 3、电控柜 4、微机 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、最大试验力：600KN 2、测量范围：12-600KN 3、拉伸钳口间最大距离：1200mm 4、活塞最大行程：250 mm |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于预应力混凝土钢绞线的拉伸试验 2、应用于建筑、轻工、航空、冶金、航天、材料、大专院校、科研单位等领域 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章