鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：           所属实验室： 汽车检测与诊断实验室  存放地点：北20#113

| 仪器名称 | 汽车性能测试系统 | 国 别 |  |  | 资产编号 | 2014110010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | DEWE-214 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 356700 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 356700 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | Dewetron公司（奥地利） |  |  |
| 管 理 人 | 杨玉炎 | 联系电话 |  | 13220935031 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 70元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、12" 工业级 TFT显示器 2、16通道A/D板 3、8通道应变/电压双模式信号调理模块 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、测试通道：16通道，隔离输入 2、采样率：200kS/s/ch ，24 位，通道之间同步采样 3、内置刷新率100Hz的GPS，实时记录位移和速度信号 4、2 GHz Intel® Core2双核处理器, 2 GB RAM 5、连续记录数据可实时存盘,32GB固态硬盘，实现大容量存储，有效保护数据 |  |  | 功能与使用范围： 1、系统参数设置 2、数据记录仪 3、数据记录仪 4、X/Y记录仪 5、谱分析仪 6、可编程运算的虚拟通道 7、视频记录仪 8、综合信号显示仪 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章