鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院    所属实验室：显微形态室     存放地点：生物楼320室

| 仪器名称 | 荧光显微镜 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2002831804 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | BX41-321EF | 规 格 |  | S94024 |  |  |
| 单 价 | 102000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  |
| 出厂日期 | 2002-12-1 | 生产厂家 |  | 日本奥林巴斯 |  |  |
| 管 理 人 | 王爱兰 | 联系电话 |  | 13906384310 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 100元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1 载物台垂直运动：25mm载物台行程，带有粗调限位器。粗调旋钮可以调节扭力矩 2 载物台安装位置可变，微调旋钮高灵敏度（最小调节距离：1微米） 3 内置透射光柯勒照明器 6V30W滤色灯泡（预调中） 4 阿贝（数值孔径1.1）; |  |  | 功能与使用范围： 1、宽视野（视场数22） 2 宽视场双目观察筒，倾角30度。 3 宽视场可变倾角双目观察筒，倾角5～35度。 4 超宽视野（视场数26.5） 5 超宽视场三目观察筒，倾角24度 6适合多种观察方法，从明场到荧光 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章