鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：地理与规划学院                所属实验室：海岸资源与环境演变实验室

存放地点：418

| 仪器名称 | 偏光显微镜 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2005832904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | LYMPUSBX51-DP12 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 165000.00 | 附件金额 |  | 330.00 | 设备总价 | 165330.00 |
| 出厂日期 | 2005-03-01 | 生产厂家 |  | 日本奥林巴斯 |  |  |
| 管 理 人 | 金秉福 | 联系电话 |  | 6693670 | 电子邮箱 | bfjin@126.com |
| 收费标准 | 3元∕万元·小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、冷光源光纤灯 2、DP12图像采集器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 目镜10×，物镜4×、10×、20×和40× |  |  | 功能与使用范围： 1、碎屑矿物鉴定 2、透明材料折射率测量 3、材料表面特征观测 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章