鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院 所属实验室：电动汽车动力系统测试实验室 存放地点：修理厂104

| 仪器名称 | 客制化马达测试系统 | 国 别 |  | 瑞典 | 资产编号 | 2010553 008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | 2WB15 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 500000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 500000 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 瑞典 |  |  |
| 管 理 人 | 李栋 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 100元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、涡电流式测功机（2WB15）1台 2、信号调节器（TSC 401/122） 3、励磁电源（DES 311/123） 4、可编程控制器（DSP6001A） 5、三相电力分析仪（6530） 6、分流器（P/N 004641） |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、额定扭力280Nm, 额定转速2390转/分，额定功率70KW,最大转速7500转/分， 2、精确度范围为满刻度的±0.3%到±0.5%， 3 |  |  | 功能与使用范围： 1、可用来在Windows® 操作系统下进行数据采集的马达测试 2、具有坡道(ramp)测试、曲线(curve) 测试和手动(manual)测试等功能以协助用户判断被测马达的性能与特性。其还具有判断pass/fail 的功能，可应用在生产线或全检测试等场合。它所产生的数据可以储存、显示和以图表或曲线格式来打印，并可轻易的转化为表格。M-TEST5.0特别适用于负载模拟、寿命试验和马达特性测试。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章