鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：地理与规划学院                     所属实验室：3S技术综合实验室

存放地点：506

| 仪器名称 | Hiperpro GPS | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 |  | 2005224304 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | hiperpro | 规 格 |  |  |  |  |  |
| 单 价 | 359000.00 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 |  | 359000.00 |
| 出厂日期 | 2005-03-01 | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 管 理 人 | 仲少云 | 联系电话 |  | 13220935331 |  | 电子邮箱 | zhongshaoyun@126.commm |
| 收费标准 | 2元∕万元·小时 |  |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、三角架 2、对中杆 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、40通道一体化GPS+GLONASS卫星跟踪技术 2、静态 H:3mm+0.5ppm V:5mm+0.5ppm RTK ： H:10mm+10ppm V:15mm+1ppm |  |  | 功能与使用范围： 1、实时动态测量 |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：仲少云

单位盖章