鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院         所属实验室：应用生物技术重点实验室              存放地点：理科实验大楼B108

| 仪器名称 | 实时荧光定量PCR仪 | 国 别 | 德国 | 资产编号 | 2011118209 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | Eppendorf realplex4 | 规 格 | Eppendorf AG 22331 Hamburg |  |  |  |
| 单 价 | 312800元 | 附件金额 | 0 | 设备总价 | 312800元 |  |
| 出厂日期期 | 2011.04.27 | 生产厂家 | Made in Germany |  |  |  |
| 管 理 人 | 闫冬春 | 联系 电话 |  | 电子邮箱 |  | yandch@tom.com |
| 收费标准 | 院内10元/小时，院外20元/小时，校外50元/小时 |  |  | QQ号 |  |  |
| 主要附件： 1、电脑 |  | 仪器照片 |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、动力学检测范围达到9个数量级。 2、良好的温度均一性: 20°C– 70°C £ ±0.3°C，95°C £ ±0.4°C。 3高灵敏度:单拷贝模板检测。 4 可进行微量体积(最小体积为5ul)的反应。 |  | 功能与使用范围： 1、具有温度梯度功能 2、对于耗材、试剂、实验方法和荧光标记是全面开放的 3 全面、完整的数据分析模式 |  |  |  |  |

负责人：王晓安                       填表人：闫冬春

单位盖章