鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 鲁东大学        所属实验室：发酵工程     存放地点：6号楼014

| 仪器名称 | 发酵罐 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2001114600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | GUJS-50C | 规 格 |  | 50升 |  |  |
| 单 价 | 117000.00 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 117000.00 |
| 出厂日期 | 2001.11 | 生产厂家 |  | 镇江东方生物工程设备 |  |  |
| 管 理 人 | 丁涓 | 联系电话 |  | 4386585 | 电子邮箱 | Dingjuanyt@sohu.com |
| 收费标准 | 每次500元 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、pH电极 2、溶氧电极 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、体积50L 2、装罐量60-70% 3、顶部机械搅拌 |  |  | 功能与使用范围： 1、微生物发酵 2、果酒、乳制品、啤酒等。 3、氨基酸、味精、藻类等发酵培养。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：丁涓

单位盖章