鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院      所属实验室：金工实训中心  存放地点：数控车间

| 仪器名称 | 多功能激光加工机 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2010146807 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | EFE—1LFS—350 | 规 格 |  | 波长1064mm |  |  |
| 单 价 | 204000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 204000 |
| 出厂日期 | 2009.11 | 生产厂家 |  | 武汉逸飞激光设备有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 刘其福 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 40元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 波长1064nm、额定输出功率350W、最大输出功率450W、最大激光脉冲能量80J、激光不稳定度≤±2.5%、光斑直径≥0.3mm |  |  | 功能与使用范围： 1、可用于汽车零部件的焊接 2、锂离子电池密封焊接 3、电子元器件的精密点焊及密封焊接 4、冶金行业、电器行业等器件的焊接 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章