鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院  所属实验室：植物生理实验室 存放地点：生物楼6-211室

| 仪器名称 | 光合系统 | 国 别 |  | 英国 | 资产编号 | 2002056700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | TPS-1 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 118371.00元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 118371.00元 |
| 出厂日期 | 2002-10-1 | 生产厂家 |  | 英国PPS |  |  |
| 管 理 人 | 孙东红 | 联系电话 |  | 6681053 | 电子邮箱 | Sundh72@163.com |
| 收费标准 | 300元/小时 |  |  | 13386383253 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、手柄 2、充电器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、CO2：0~2000μmol/mol（ppm） 2、H2O：0~100RH 3精密度：CO2：0ppm时为0.3μmol/mol；2000ppm时为1.0μmol/mol；H2O：1%RH 4、气体供给：气体流速为300ml min-1。 5、数据储存：32K随机存储器，储存820个记录页。 |  |  | 功能与使用范围： 1、光合速率测定 2、蒸腾速率测定 3、细胞间隙CO2浓度测定 4、气孔参数测定 5、CO2浓度控制 |  |  |  |

负责人：                                填表人：孙东红

单位盖章