鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院 所属实验室：汽车检测与诊断实验室 存放地点：西区4#120室

| 仪器名称 | 机动车ABS测试仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2008105806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | JA50 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 121980 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 121980 |
| 出厂日期 | 2008.4 | 生产厂家 |  | 上海耐思科技 |  |  |
| 管 理 人 | 李栋 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 25元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、笔记本电脑 2、数据采集仪 3、车速传感器 4、轮速传感器 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1.车速测试范围：0.55－128 km／h 测试精度：0.5 % 瞬时值：Δt＝20 ms (50点／秒) 2.轮速测试范围：0.22－128 km／h 测试精度：0.5 % 瞬时值：Δt＝20 ms (50点／秒) 3.距离测试范围：0－999.9 m；测试精度：0.5 % 4.时间测试范围：0－999.9 sec 测试精度：0.1 % 5.车速常数范围：5.0000 mm／脉冲－25.000 mm／脉冲 6.轮速常数范围：1.5000 mm／脉冲－4.0000 mm／脉冲 2、 3 |  |  | 功能与使用范围： 1、以GB／T 13594－2003 《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》及欧标 ECE R13 附件13 为依据，以车轮滑移率直接定量测评ＡＢＳ控制水平。 2、可进行的试验项目：附着系数试验、路面试验、能耗试验 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章