鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院      所属实验室：岩土工程实验室    存放地点：西区3#104

| 仪器名称 | 梅纳旁压仪 | 国 别 |  | 法国 | 资产编号 | 2006027305 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | EP-11601 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 135466.85 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 135466.85 |
| 出厂日期 | 2006-06-20 | 生产厂家 |  | 法国APAGEO SEGELMS.A公司 |  |  |
| 管 理 人 | 宋克志 | 联系电话 |  | 0535-6697935 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 40元/小时 |  |  | 13225457691 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、探头 2、氮气瓶 3、三角架 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、压力表量程：0-2.5MPa、0-6MPa 2、探头外径44、60、76mm |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于现场测量土、岩石中孔内压力-变形关系, 据此对试验土体进行分类，评估它的物理状态，确定土体的强度参数、变形参数、地基的承载能力、建筑物基础的沉降、单桩的承载力与沉降以及侧向的地基反力系数等。 2、应用于建筑、桥梁等部门的现场土体压力-变形关系测量 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章