鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院    所属实验室：资源动物室  存放地点：6-323

| 仪器名称 | 台式扫描电镜 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2008119306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | TM-1000 | 规 格 |  | 套 |  |  |
| 单 价 | 400000.00 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 400000.00 |
| 出厂日期 | 2008 | 生产厂家 |  | 日立（Hitachi） |  |  |
| 管 理 人 | 王晓安 | 联系电话 |  | 6681053 | 电子邮箱 | wangxiaoan@163.com |
| 收费标准 | - 临界点干燥100元/次。 - 金属喷镀80元/次 - 观察300元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： - 计算机1台 - 打印机1台 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： - 放大倍率：20~10000x(数字放大2x,4x) - 加速电压：15kv - 观测模式：标准模式，减轻荷电模式 - 样品台行程：X:15mm,TL18mm - 最大样品直径：70mm in diameter - 灯丝：预对中钨灯丝 - 探头类型：高灵敏半导体式背散射探头 - 自动图像调整功能：自动开始、自动聚焦、自动亮度对比度 - 图像存储精度：640×480pixels, 1280×960pixels - 图像存储格式： BMP、TIFF、JPEG - 数据显示：微标尺、时间和日期、图像号码和注释 - 安全设计：过流保护 |  |  | 功能与使用范围： - 兼顾光学显微镜和标准电镜的优点。 - 生物、医药、化工、金属等领域材料表面特征观察。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章