鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：地理与规划学院       所属实验室：海岸资源与环境演变实验室              存放地点：211

| 仪器名称 | 探地雷达 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2009582807 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | LTD-2100 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 316000.00 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 316000.00 |
| 出厂日期 | 2008-12-31 | 生产厂家 |  | 中国电波所 |  |  |
| 管 理 人 | 金秉福 | 联系电话 |  | 6693670 | 电子邮箱 | bfjin@126.com |
| 收费标准 | 2元∕万元·小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、GC400MHz屏蔽天线 2、GC900MHz屏蔽天线 3、HP50MHz高能天线 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： - 连续工作时间：提供两块嵌入式锂电池供电，连续工作≥8小时； - 体积：≤311 mm×212 mm×61 mm（含航空插座） - 整机功耗：15W,内置16.8V、65Wh锂电池供电或外部电源供电9V～18V； - 扫描速度：16Hz，32Hz，64Hz，128Hz可调； - 记录道长度：256，512，1024，2048ns可调； - 脉冲重复频率：16kHz，32kHz，64kHz，128kHz可调； - 时窗范围：5ns～1us,连续可调。 ； - 软件处理功能：滤波、放大、道间平均、去背景处理； 测量方式：逐点测量，距离触发测量，连续测量可选； |  |  | 功能与使用范围： LTD系列探地雷达由中国电波传播研究所自主研发，用于教学科研和工程检测的雷达系统由LTD-2100探地雷达主机、GC400MHz和GC900MHz屏蔽天线、HP50MHz高能天线、采集和数据处理软件、测距装置及雷达配件组成，主要用于公路结构和缺陷探测、隧道衬砌检测和超前预报、建筑工地挖孔桩底基岩稳定性探测和地下管线探测等领域，同时可供师生开展数据采集、分析及图像处理等相关课题研究。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章