鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 物理学院            所属实验室：原子与分子物理山东省重点实验室              存放地点：物理楼104室

| 仪器名称 | 真空多功能镀膜装置 | 国 别 | 中国 | 资产编号 |  | 2004695107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | JGP450H | 规 格 |  |  |  |  |  |
| 单 价 | 36万 | 附件金额 |  | 设备总价 |  | 36万 |  |
| 出厂日期 | 2004-11-01 | 生产厂家 | 沈阳科学仪器研制中心有限公司 |  |  |  |  |
| 管 理 人 | 阎金良 | 联系电话 | 13220935903 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 收费标准 | 100元/件 |  |  |  | QQ号 |  |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  | 仪器照片 |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、6x10-5Pa 2、磁控 3、射频 |  | 功能与使用范围： 1、制备各种薄膜 |  |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：王美山

单位盖章