鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院 所属实验室：工程力学实验室 存放地点：西区2#103

| 仪器名称 | 钢结构教学组合试验系统 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2012536303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | YJ-ⅢA | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 66.416万元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 66.416万元 |
| 出厂日期期 | 2012-11-19 | 生产厂家 |  | 烟台新天地试验技术有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 周庆坡 | 联系电话 |  | 05356697935 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 50元/小时 |  |  | 05356696121 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、液压加载控制系统 2、模型振动平台 3、H型钢梁 4、分配梁 |  |  | 仪器照片： |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、整体尺寸：3.48*3.3*2.9m。 2、有效试验空间2.5*2.5*1.2m。 3、梁弯曲支座跨距0.5-2.5m。 4、梁跨中最大荷载：100KN。 |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于钢结构构件的受压、受弯、受剪、受扭等力学性能的测试，也可进行构件在压弯剪扭复合受力状态下的受力性能测试。 2、除用于钢结构构件的力学性能测试外，还可用于钢结构桁架、空间网架、刚架等结构缩尺模型的受力性能测试。 3、也可用于钢结构构件、钢结构桥梁和房屋建筑等模型的加固试验。 4、还可模拟地震作用，用于排架、框架等结构形式的拟动力实验。 |  |  |  |

负责人：                                填表人：姜睿

单位盖章