鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：资源与环境工程学院  所属实验室：              存放地点：

| 仪器名称 | 手持式光谱仪HandHeld 2 HandHeld 2 | 国 别 |  | 美国 | 资产编号 | 2013817103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | HandHeld 2 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 140282.6 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 140282.6 |
| 出厂日期期 |  | 生产厂家 |  | 美国ASD公司 |  |  |
| 管 理 人 | 王红艳 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 俺学校规定 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、包装箱1个； 2、笔记本1台。 3、白板1个。 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、波长范围：325-1075nm； 2、波长精度：±1 nm； 3、光谱分辨率：<3.0 nm @ 700 nm； |  |  | 功能与使用范围： 1、测试地物反射光谱； 2、实验室内测试 3、野外测试光谱 |  |  |  |

负责人：                                填表人：王红艳

单位盖章