鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：生命科学学院    所属实验室：泰山学者研究团队

存放地点：生化大楼C201

| 仪器名称 | 实时荧光定量PCR仪 PCR仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 |  | 2013630603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | Line-Gene 9640 | 规 格 |  |  |  |  |  |
| 单 价 | 223800元 | 附件金额 |  |  |  | 设备总价 | 223800元 |
| 出厂日期 | 2013-10-23 | 生产厂家 |  | 杭州博日科技有限公司 |  |  |  |
| 管 理 人 | 周菊华 | 联系电话 |  | 6642910 | 电子邮箱 |  | juhuaz@hotmail.com |
| 收费标准 |  |  |  | 18300501903 | QQ号 |  | 1921358071 |
| 主要附件： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、样本容量：96*0.2ml 2、温度范围：4—105度 3、荧光强度：5% 4、运行方式：连续运行 5、输入电源：100-240V—50/60Hz 600w |  |  | 主要功能： - 绝对定量 - 相对定量 - SNP分析 |  |  |  |  |

负责人：                                填表人：李延敏