鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 生命科学学院    所属实验室：显微形态室     存放地点：生物楼320室

| 仪器名称 | 倒置显微镜 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2001416300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | DMIL | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 118821.5 | 附件金额 |  |  | 设备总价 |  |
| 出厂日期 | 2001-12-1 | 生产厂家 |  | 德国莱卡公司 |  |  |
| 管 理 人 | 王爱兰 | 联系电话 |  | 13906384310 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 100元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、 2、 3 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1 4位物镜转换 可配消色差，平场消色差物镜或半复消色差长工作距离物镜 2 可配明场，暗场，相衬，霍夫曼，荧光功能 3 多功能物镜可同时支持霍夫曼和荧光 变倍等 4 可接CCD或照明装置，与多种软件匹配使用 |  |  | 功能与使用范围： 1 10X，目镜，支持18－20mm视域，或其它倍数目镜 2 双目或三目观察筒 3 6V35W卤素灯照明， 4 可接多人讨论镜，宏观仪，描图仪，光学 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章