鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院 所属实验室：工程力学实验室 存放地点：西区2#103

| 仪器名称 | 结构模型设计组合实验系统 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2012627703 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | YJ-ⅡA-KC | 规 格 |  | 纵向50KN;横向20KN |  |  |
| 单 价 | 11万元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 11万元 |
| 出厂日期期 | 2012-11-23 | 生产厂家 |  | 烟台新天地试验技术有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 周庆坡 | 联系电话 |  | 05356697935 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 35元/小时 |  |  | 05356696121 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、实验辅助系统1套 2、8通道动静态数据采集分析系统1套 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、整体外形尺寸4000×1000×3000mm 2、结构模型底板3000×1000mm 3、桥梁支墩间距按模数可调；牵引速度0-1m/s; |  |  | 功能与使用范围： 1、用于结构模型静载实验 2、用于结构模型平移实验 3、用于桥梁类结构模型静载及移动载荷实验 |  |  |  |

负责人：                                填表人：宋克志

单位盖章