鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院      所属实验室：岩土工程实验室    存放地点：西区3#104

| 仪器名称 | 微机控制电磁式振动三轴仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2006990104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | DDS-70 | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 320000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 320000 |
| 出厂日期 | 2006-05-29 | 生产厂家 |  | 北京宾达英创科技有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 宋克志 | 联系电话 |  | 0535-6697935 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 60元/小时 |  |  | 13225457691 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、电气控制柜 2、静压控制柜 3、空压机 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、轴向最大动出力：1370N（p-p） 2、侧向压力：0-0.6MPa 3、反压：0-0.3MPa 4、频率范围：1-10Hz 5、最大允许轴向位移：20mm(p-p) 6、试样尺寸：直径39.1mm，高80mm或直径50mm，高100mm |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于研究土的动力特性，可做砂土液化试验和各种土的动弹模、动强度及阻尼特性试验。 2、应用于建筑、水利、道路、冶金、地震研究等部门的振动基础设计和抗震研究 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章