鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院      所属实验室：工程力学实验室    存放地点：西区2#105

| 仪器名称 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2006380006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | WAW-2000D | 规 格 |  | 2000KN |  |  |
| 单 价 | 240000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 240000 |
| 出厂日期 | 2006-12 | 生产厂家 |  | 济南试金集团有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 周庆坡 | 联系电话 |  | 0535-6696121 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 70元/小时 |  |  | 13220948409 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、电控柜 2、主油源 3、夹紧油源 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、最大试验力：2000KN 2、有效试验力：40-2000KN 3、拉伸试验钳口最大间距：1000mm 4、圆截面试样夹持直径：Ф12-Ф30、Ф30-Ф50、Ф50-Ф70mm 5、扁试样最大夹持宽度：80mm 6、扁试样夹持厚度：0-70mm 7、压缩面间最大距离：900 mm 8、容许弯曲度：100 mm 9、弯曲支滚宽度：140 mm 10、弯曲支滚间距：390 mm |  |  | 功能与使用范围： 1、主要用于金属材料及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。 2、应用于建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章