鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：物理与光电工程学院所属实验室：光谱室 存放地点：北区1号教学楼413

| 仪器名称 | 电输运测量系统 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2011006408 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | ET-9003 | 规 格 |  | EM3型电磁铁 |  |  |
| 单 价 | 233000元 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 233000元 |
| 出厂日期期 | 2010-11-24 | 生产厂家 |  | 北京东方晨景科技有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 闫金良 | 联系电话 |  | 13220935903 | 电子邮箱 | yanjinliang@ldu.edu.cn |
| 收费标准 | 100元/样品 //////////yangpin |  |  |  | QQ号 | 1550366143 |
| 主要附件： 1、小尺寸双面样品卡12×12mm2 2、大尺寸单面样品卡50×50mm2 3、探针样品卡，可测样品尺寸5×5mm2--30×30mm2 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、电流测量指标：±10nA到±1A；最小分辨率50pA；准确度±0.035%。 2、电压测量指标：0-200V；最小分辨率：0.1μV；准确度0.002%。 3、阻值范围：Van der Pauw: 40mΩ到20MΩ；Hall bar: 10mΩ到20MΩ |  |  | 功能与使用范围： 1、测量半导体材料的方块电阻、霍尔系数、导电类型、霍尔迁移率、载流子浓度。 2、测量透明导电氧化物的方块电阻、霍尔系数、导电类型、霍尔迁移率、载流子浓度。 3、I-V特性和R-B特性。 |  |  |  |

负责人：杨传路                                填表人：闫金良

单位盖章