鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：土木工程学院      所属实验室：道桥工程实验室    存放地点：西区2#301

| 仪器名称 | 多功能雷达探测仪 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2008499907 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | KON-LD(A) | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 220000 | 附件金额 |  | 5800 | 设备总价 | 225800 |
| 出厂日期 | 2008-09 | 生产厂家 |  | 北京市康科瑞工程检测技术公司 |  |  |
| 管 理 人 | 周红 | 联系电话 |  | 0535-6696121 | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 5元/m |  |  | 13220937909 | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、500MHz天线 2、1GHz天线 3、手提电脑 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： - 天线中心频率：500MHz、1GHz - 数据采集方式：点测、连续测量 - 采样点数：128、256、512或1024 - 系统最大动态范围：168Db 5、连续工作时间：>4h |  |  | 功能与使用范围： - 市政部门：探测地下管线的位置与走向 - 交通部门：路面厚度及缺陷检测、铁路路基隐患检测 - 建设部门：隧道衬砌、桥梁结构检测，建筑物钢筋分布探测 - 地质勘探部门：岩层、空洞、断层、地下水、地下矿藏的查找 - 水利部门：江河湖泊坝体隐患检测、水下目标探测 - 军事部门：地质勘察，地下工事探测，地雷、埋藏军械、地下埋设物的查找 7、考古部门：古墓和古遗址探测 |  |  |  |

负责人：                                填表人：周庆坡

单位盖章