鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位： 物理与光电工程学院    所属实验室：引进人才工作室

存放地点：北区1号教学楼117

| 仪器名称 | 空间光调制 | 国 别 |  | 德国 | 资产编号 | 2014453710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | HOLOEYE | 规 格 |  | LETO |  |  |
| 单 价 | 10万元 | 附件金额 |  | 0 | 设备总价 | 10万元 |
| 出厂日期期 | 2014年 | 生产厂家 |  | 德国HOLOEYE |  |  |
| 管 理 人 | 朱林伟 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 500元/次 |  |  | 18766521522 | QQ号 |  |
| 主要附件： - LETO驱动器控制盒 - 液晶面板和排线 - HDMI-连接线和DVI/HDMI连接线 - USB连接线 - 电源 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： - 显示类型 反射式LCOS液晶 - 分辨率 1920*1080 - 像素间距 6.4μm - 填充因子 93% - 最大空间分辨率 78Ip/mm - 寻址 8 bit - 信号模式 HDMI-HDTV - 帧频 60Hz |  |  | 功能与使用范围： - 显示应用 - 成像&投影 - 光束分束 - 激光束整形 - 相干波前调制 - 相位调制 - 光学镊子 - 全息投影 |  |  |  |

负责人：                                填表人： 朱林伟

单位盖章