鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：交通学院       所属实验室：工程材料实验室 存放地点：西区4#118室

| 仪器名称 | 万能摩擦磨损试验机 | 国 别 |  | 中国 | 资产编号 | 2010004607 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | MMW-1A | 规 格 |  | 1KN |  |  |
| 单 价 | 128000 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 128000 |
| 出厂日期 | 2009.10 | 生产厂家 |  | 济南益华摩擦学测试技术有限公司 |  |  |
| 管 理 人 | 孙军龙 | 联系电话 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 收费标准 | 30元/小时 |  |  |  | QQ号 |  |
| 主要附件： 1、泥浆罐1套 2、销盘摩擦幅大小各1套、四球摩擦负1套、球盘摩擦负1套、止推圈摩擦幅大小各1套、Pt100铂电阻温度测试系统1套 3、内嵌式计算机1台 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 1、轴向试验力工作范围10～1000N 2、最大试验力的20%以上试验力的示值相对误差±1% 3、最大试验力的20%以上试验力的示值重复性相对误差±1% 4、最大试验力的20%以下试验力的示值误差±2N 5、最大试验力的20%以下试验力的示值重复性误差2N 6、摩擦力矩的测定范围0～2500N.mm 7、试验力数显装置分辨力1N |  |  | 功能与使用范围： 1、可在一定压力下，模拟滚动、滑动及滚滑复合运动的摩擦形式。 2、可用来评定润滑剂、金属、塑料、土层、橡胶、陶瓷等材料的摩擦磨损性能。 3 |  |  |  |

负责人：                                填表人：

单位盖章