鲁东大学共享仪器设备信息表

所在单位：物理与光电工程学院 所属实验室：原子与分子物理山东省重点实验室存放地点：物理楼105

| 仪器名称 | He-cd激光器 | 国 别 |  | 日本 | 资产编号 | 2013070803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | IK5751I-G | 规 格 |  |  |  |  |
| 单 价 | 25.5万元 | 附件金额 |  |  | 设备总价 | 25.5万元 |
| 出厂日期期 | 2013-03-15 | 生产厂家 |  | Kimon Koha Co, Ltd |  |  |
| 管 理 人 | 赵风周 | 联系电话 |  | 13688699915 | 电子邮箱 | fzzhao@sohu.com |
| 收费标准 | 300元/件 |  |  |  | QQ号 | 18381282 |
| 主要附件： - 稳压电源 - 激光功率计 |  |  | 仪器照片 |  |  |  |
| 技术指标与参数： 波长：325nm、442nm 功率：30mW(325nm)，110mW(442nm) 模式：TEM00 束斑直径：1.2mm 发散角：0.5mrad 能量稳定度：20%(10-40oC) 输入电压：交流220V |  |  | 功能与使用范围： 作为光电材料光致发光(PL)测量的光源 |  |  |  |

负责人：                                填表人：赵风周

单位盖章